泰州市游泳场所卫生管理办法行政处罚自由裁量执行标准

| 序号 | 违法行为 | 义务规定 | 处罚依据 | 情节后果 | 裁量幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按照游泳者更衣、强制淋浴、浸脚消毒、游泳的顺序布局的 | 第六条 游泳场所的选址和设计应当符合国家有关标准、规范。 游泳场所应当设置游泳池及更衣室、淋浴室、公共卫生间、池水循环净化消毒设备控制室和库房等辅助场所，并按照游泳者更衣、强制淋浴、浸脚消毒、游泳的顺序合理布局。 | 第二十五条 违反本办法第六至九条、第十五条第一款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处二千元以上一万元以下的罚款： （一）未按照游泳者更衣、强制淋浴、浸脚消毒、游泳的顺序布局的； | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 2 | 未按照规定设置强制淋浴或者浸脚消毒设施的 | 第七条 游泳场所设置强制淋浴和浸脚消毒设施应当符合下列要求： （一）淋浴室通往游泳池通道上设置强制通过式浸脚消毒池，池长不小于2米，宽度与走道相同，深度不低于20厘米，浸 脚消毒池设有给排水设施； （二）淋浴室与浸脚消毒池之间设置强制淋浴，强制淋浴通道长度不小于2米，强制淋浴喷 水装置为顶喷和侧喷形式，且不少于3排，每排间距不大于0.8米，喷头下地面应当有排水设施， 并有措施避免强制淋浴排水进入浸脚消毒池； （三）常年开放的游泳场所，浸脚消毒池和强制淋浴设置冷热水补水管。 | 第二十五条 违反本办法第六至九条、第十五条第一款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处二千元以上一万元以下的罚款： （二）未按照规定设置强制淋浴或者浸脚消毒设施的； | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 3 | 未按照规定设置池水循环净化和消毒设施设备的 | 第八条 游泳场所应当设置池水循环净化和消毒设施设备， 并符合下列要求： （一）池水循环周期不超过4小时； （二）投加系统能自动控制；（三）计量装置的计量准确； （四）消毒剂、净水剂等不同化学药品加药设备的投加系统分开设置，化学药品的投加系统与池水循环水泵的运行和停止设联锁装置； （五）池水消毒剂投入口位置设在游泳池池水净化过滤装置出水口与游泳池给水口之间； （六）设置连续供水系统，并安装补水计量专用水表； （七）儿童戏水池不得与成人游泳池连通，并有独立的池水循环净化消毒设备及连续供水系统。水上游乐设施的循环净化系统与游泳池的分开设置； （八）其他相关标准和卫生规范规定的要求。 | 第二十五条 违反本办法第六至九条、第十五条第一款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处二千元以上一万元以下的罚款： （三）未按照规定设置池水循环净化和消毒设施设备的； | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 4 | 未按照规定设置更衣室、公共卫生间等辅助场所和设施的 | 第九条 游泳场所的更衣室、公共卫生间等辅助场所及设施应当符合下列要求： （一）更衣室通道宽敞、保持空气流通。更衣柜按照一客一用的要求设置，数量不得超过按人均池水水面2.5平米计算的最多接待泳客数； （二）游泳场所淋浴室的区域内配备相应的水冲式公共卫生间，并按照国家卫生标准的要求设置男、女卫生间便池数量； （三）池水循环净化消毒设备控制室的位置靠近游泳池周边，控制室内安装机械通风装置，并根据消毒方式采取相应的安全防护措施； - 消毒剂存放场所通风、干燥、避光，消毒剂置于有盖容器中密闭保存，不得放置在走道、休息室和池水循环净化消毒设备控制室内； （五）其他相关标准和卫生规范规定的场所和设施要求。 | 第二十五条 违反本办法第六至九条、第十五条第一款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处二千元以上一万元以下的罚款： （四）未按照规定设置更衣室、公共卫生间等辅助场所和设施的； | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的（两年内） | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 5 | 池水循环净化消毒、补水、强制淋浴等设施设备不能正常使用，或擅自停止使用、拆除的 | 第十五条第一款 游泳场所池水循环净化消毒、补水、强制淋浴、浸脚消毒、通风换气、照明、供水、病媒生物防控以及公共用品用具清洗消毒等设施设备应当齐备完好，保证正常使用，不得擅自停止使用或拆除。 | 第二十五条 违反本办法第六至九条、第十五条第一款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处二千元以上一万元以下的罚款： （六）池水循环净化消毒、补水、强制淋浴等设施设备不能正常使用，或擅自停止使用、拆除的。 | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 6 | 未按照规定建立卫生管理制度、配备专（兼）职卫生管理员，或者未明确专人负责水质净化消毒和水质检测工作的 | 第十一条第二款游泳场所应当建立健全卫生管理制度，配备专（兼）职卫生管理员具体负责游泳场所的卫生工作，并明确专人负责池水循环净化消毒及水质检测工作。 | 第二十六条 违反本办法第十一条第二款、第十二条、第二十条第一款第（二）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处一千元以上三千元以下罚款： （一）未按照规定建立卫生管理制度、配备专（兼）职卫生管理员，或者未明确专人负责水质净化消毒和水质检测工作的； | 有本条款违法情节1项，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款1000元以上1600元以下 |
|  |  |  |  | 有本条款违法情节2项，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款1600元以上2400元以下 |
|  |  |  |  | 有本条款违法情节3项，经责令限期改正，逾期不改正的；或者虽然违法情节小于3项，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2400元以上3000元以下 |
| 7 | 未按照规定建立卫生管理档案的 | 第十二条 游泳场所应当建立卫生管理档案，并由专人管理，各类档案记录应当分类并建有目录。卫生管理档案主要包括下列内容： （一）卫生许可证、营业执照等证照； （二）培训考核、日常检查、池水循环净化消毒等卫生管理制度； （三）人员岗位职责、卫生管理员及从业人员健康合格证明等； （四）游泳场所危害健康事件应急预案； （五）池水循环净化消毒、 设施设备维护、公共用品用具清 洗消毒等操作规程； （六）人员培训、健康检查、池水循环净化消毒、水质检测、公共用品用具更换清洗消毒、补水量、水质处理剂采购验收、设施维护等工作记录以及水质、用品用具、空气检测报告等； （七）水质处理剂产品索证、池水循环净化消毒设备使用说明书等有关资料及证明； （八）其他有关卫生管理资料。 | 第二十六条 违反本办法第十一条第二款、第十二条、第二十条第一款第（二）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处一千元以上三千元以下罚款： （二）未按照规定建立卫生管理档案的； | 未建立卫生管理档案3项以内（含3项），经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款1000元以上1600元以下 |
|  |  |  |  | 未建立卫生管理档案3项以上5项以内（含5项），经责令限期改正，逾期不改正的（两年内） | 罚款1600元以上2400元以下 |
|  |  |  |  | 未建立卫生管理档案6项以上，经责令限期改正，逾期不改正的；或者虽然未建立档案项目小于6项，但因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定时限内整改到位的（两年内） | 罚款2400元以上3000元以下 |
| 8 | 未按照规定设置禁泳警示标志的 | 第二十条第（二）项 游泳场所应当执行下列游泳者管理规定： （二）在场所入口处按照游泳场所卫生规范要求设置固定、醒目的禁泳警示标志； | 第二十六条 违反本办法第十一条第二款、第十二条、第二十条第一款第（二）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，处一千元以上三千元以下罚款： （三）未按照规定设置禁泳警示标志的。 | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款1000元以上1600元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款1600元以上2400元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位，经责令限期改正，逾期不改正的；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2400元以上3000元以下 |
| 9 | 未按照规定在开放期间补充新水的 | 第十六条 第二款水质净化消毒处理应当符合下列规定： （二）开放期间每日根据游泳人数补充新水，总游泳人次100 人次以下的，按照不少于池水总量的百分之十补充新水；总游泳人次100人次以上的，按照每日每人次不少于30升补充新水，并记录补水量及补水专用水表读数； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四） 项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五） 项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （一）未按照规定在开放期间补充新水的； | 游泳池面积小于等于250m2的经营单位 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于250m2且小于等于750m2的经营单位 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 游泳池面积大于750m2的经营单位；或者经营面积虽然小于等于750m2，但因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 10 | 开放期间直接将氯消毒剂投入游泳池内的 | 第十六条 第二款水质净化消毒处理应当符合下列规定： （三）消毒剂置于专用投加设备内自动投加，开放期间严禁将氯消毒剂直接投入游泳池内； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四） 项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五） 项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： - 开放期间直接将氯消毒剂投入游泳池内的； | 仅有本条本款本项所列违法事实 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 有本条本款本项所列违法事实，且有2名以上消费者就该违法实事向政府有关部门投诉 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 有本条本款本项所列违法事实，且发生健康危害事故 | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 11 | 浸脚消毒池池水余氯含量不合格，或者未按规定对浸脚消毒池换水的 | 第十六 第二款水质净化消毒处理应当符合下列规定： （四）开放期间浸脚消毒池内消毒液的有效深度应当不低于15厘米，浸脚消毒池池水余氯含量为5—10毫克/升，并每4小时更换一次； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四） 项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五） 项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （三）浸脚消毒池池水余氯含量不合格，或者未按规定对浸脚消毒池换水的； | 有本条款违法情节1项的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 有本条款违法情节2项的；或者仅浸脚消毒池池水余氯含量不合格，但含量大于等于50mg/L小于100mg/L | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 浸脚消毒池池水余氯含量不合格，但含量大于等于100mg/L的；或者因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 12 | 未按照规定开展卫生检测的 | 第十七条 游泳场所应当按照下列规定开展卫生检测，不具备检测条件的，可以委托检测；检测结果不符合卫生标准、规范要求的应当及时整改。 （一）每天开放前及开放期间室内游泳场所每两小时、室外游泳场所每小时对游泳池池水余氯、PH值、水温、浸脚消毒池余氯等指标进行检测，并如实记录检测结果； （二）开放期间每月对游泳池池水游离性余氯、浑浊度、PH 值、菌落总数、总大肠菌群、尿素等指标进行检测，并出具检验报告； （三）季节性开放游泳池在开放前对池水PH值、浑浊度、游 离性余氯、细菌总数、大肠菌群等指标，以及浸脚消毒池、游泳馆空气、水面照度等进行检测，检测指标全部合格方可对外开放； （四）每年对游泳馆空气、水面照度、公共用品用具以及集中空调通风系统至少检测一次。 | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四）项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五）项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （四）未按照规定开展卫生检测的； | 违反第十七条第（一）项的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 违反第十七条第（二）（三）（四）项中的其中一项的 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 违反第十七条任意两项及以上的；或者因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 13 | 未按照规定公示卫生检测结果的 | 第十七条 第二款 游泳场所应当在醒目位置如实公示卫生检测结果。 | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四）项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五）项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （五）未按照规定公示卫生检测结果的； | 未按规定公示第十七条第一款第（一）（二）（三）（四）项其中一项内容的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 未按规定公示第十七条第一款第（一）（二）（三）（四）项其中两项内容的 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 未按规定公示第十七条第一款第（一）（二）（三）（四）项其中三项及以上内容的，或者因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 14 | 未按照规定索取水质处理剂产品检验合格证明、消毒产品卫生安全评价报告和其他相关资料的 | 第十八条 游泳场所使用的水质处理剂和公共用品用具应当符合下列要求： （二）水质处理剂向证照齐全的厂家或者经营单位购买。采购产品时对包装标识和产品性状等进行验收，并索取水质处理剂产品检验合格证明、消毒产品卫生安全评价报告和其他相关资料； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四）项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五）项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （六）未按照规定索取水质处理剂产品检验合格证明、消毒产品卫生安全评价报告和其他相关资料的； | 未索取水质处理剂、消毒产品其中1类相关证明、资料的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 水质处理剂和消毒产品相关证明、资料均未索取的 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 因该违法行为被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 15 | 未按照规定对公共用品用具进行更换、清洗、消毒和保洁的 | 第十八条 游泳场所使用的水质处理剂和公共用品用具应当符合下列要求： （四）公共用品用具一客一换，并按照卫生规范要求进行清洗、消毒和保洁； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四）项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五）项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （七）未按照规定对公共用品用具进行更换、清洗、消毒和保洁的； | 涉及1种用品用具的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 涉及2种用品用具的 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 涉及3种及以上用品用具的；或者因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 16 | 出租游泳衣裤的 | 第十八条 游泳场所使用的水质处理剂和公共用品用具应当符合下列要求： （五）游泳场所禁止出租游泳衣裤； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四）项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五）项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （八）出租游泳衣裤的； | 发现出租给5人以下（含）游泳衣裤的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 发现出租给6人以上20人以下（含）游泳衣裤的 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 发现出租给21人以上游泳衣裤的；或者因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 17 | 未执行游泳者健康承诺制度的 | 第二十条 游泳场所应当执行下列游泳者管理规定： （一）实行游泳者健康承诺制度。游泳者如实填写健康承诺，对游泳禁忌症患者和酗酒者，游泳场所工作人员应当劝阻、制止其入水游泳； | 第二十七条 违反本办法第十六条第二款第（二）至（四）项、第十七条、第十八条第一款第（二）项和第（四）、（五）项、第二十条第一款第（一）项规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处五百元以上三千元以下罚款： （九）未执行游泳者健康承诺制度的。 | 发现1至5名游泳者未填写健康承诺单的游泳者游泳的 | 罚款500元以上1250元以下 |
|  |  |  |  | 发现6名至20名游泳者未填写健康承诺单的游泳者游泳的 | 罚款1250元以上2250元以下 |
|  |  |  |  | 发现21名及以上游泳者未填写健康承诺单的游泳者游泳的 | 罚款2250元以上3000元以下 |
| 18 | 游泳场所开放期间水质不符合国家卫生标准的 | 第十六条 第一款 游泳场所开放期间应当池水清澈、无漂浮物，水质符合国家卫生标准和要求。 | 第二十九条 违反本办法第十六条第一款、第十九条第一至二款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处二千元以上一万元以下罚款： （一）游泳场所开放期间水质不符合国家卫生标准的； | 经营期间2项以内（含）水质卫生指标不符合国家卫生标准和要求的，不合格指标不包括大肠菌群 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 经营期间3项水质卫生指标不符合国家卫生标准和要求的，或者400CFU/mL≦菌落总数＜600CFU/mL，或者检出大肠菌群 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 经营期间4项及以上水质卫生指标不符合国家卫生标准和要求的；或者菌落总数≧600CFU/mL，或者400CFU/mL≦菌落总数＜600CFU/mL且检出大肠菌群，或者或者发生游泳场所健康危害事件的 | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 19 | 室内游泳场所开放期间空气质量指标不符合国家卫生标准的 | 第十九条 第一款 室内游泳场所的室温、相对湿度、风速及二氧化碳和空气细菌总数等空气质量指标应当符合国家卫生标准和要求。 | 第二十九条 违反本办法第十六条第一款、第十九条第一至二款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处二千元以上一万元以下罚款： （二）室内游泳场所开放期间空气质量指标不符合国家卫生标准的； | 经营期间2项以内（含）空气质量指标不符合国家卫生标准和要求的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 经营期间3项空气质量指标不符合国家卫生标准和要求的 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 经营期间4项及以上空气质量指标不符合国家卫生标准和要求的；或者发生游泳场所健康危害事件的 | 罚款7600元以上10000元以下 |
| 20 |  | 第十九条 第二款 游泳场所采用集中空调通风系统的，应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394）的要求。 | 第二十九条 违反本办法第十六条第一款、第十九条第一至二款规定，有下列情形之一的，由卫生计生行政部门对游泳场所责令限期改正，并处二千元以上一万元以下罚款： （三）集中空调通风系统不符合卫生标准而投入使用的。 | 集中空调通风系统不符合要求项目2项以内(含）的 | 罚款2000元以上4400元以下 |
|  |  |  |  | 集中空调通风系统不符合要求项目3项至5项的 | 罚款4400元以上7600元以下 |
|  |  |  |  | 集中空调通风系统不符合要求项目6项以上的 | 罚款7600元以上10000元以下 |

本标准“以上”包含本数；“以下”中，罚款最高额包含本数，其余均不包含本数；有标注说明的按照说明执行；另有规定的，按照规定执行。

泰州市传染病防治卫生监督管理办法行政处罚自由裁量执行标准

| 序号 | 违法行为 | 义务规定 | 处罚依据 | 情节后果 | 裁量幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机构未建立并落实传染病预检、分诊制度的 | 第九条 医疗机构应当建立并落实传染病预检、分诊制度。二级以上综合医院应当设立感染性疾病科，负责本医疗机构传染病的预检分诊工作。未设立感染性疾病科的医疗机构应当设立传染病分诊点。感染性疾病科和传染病分诊点应当标识明确，相对独立，通风良好，流程合理，具有消毒隔离条件和必要的检查治疗设备、药品和防护用品，并且规范设置传染病病人或者疑似病人隔离控制场所。 在有权机构发布特定传染病预警信息后，或者按照当地卫生健康主管部门的要求，医疗机构应当加强特定传染病的预检、分诊工作。 | 第二十六条 违反本办法第九条规定，医疗机构未建立并落实传染病预检、分诊制度的，由县级以上卫生健康主管部门责令限期改正，可以处二万元以下罚款。 | 仅感染性疾病科/传染病分诊点设置不符合要求 | 罚款3000元以下 |
|  |  |  |  | 仅未落实本医疗机构传染病的预检、分诊工作 | 罚款3000元以上6000元以下 |
|  |  |  |  | 未落实本医疗机构传染病的预检、分诊工作且感染性疾病科/传染病分诊点设置不符合要求 | 罚款6000元以上10000元以下 |
|  |  |  |  | 未设置感染性疾病科/传染病分诊点 | 罚款10000元以上13000元以下 |
|  |  |  |  | 违反第九条第二款的规定，在有权机构发布特定传染病预警信息后，或者按照当地卫生健康主管部门的要求，医疗机构未加强特定传染病的预检、分诊工作 | 罚款13000元以上20000元以下 |

| 序号 | 违法行为 | 义务规定 | 处罚依据 | 情节后果 | 裁量幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 学校未按照要求开展传染病预防控制工作的 | 第十七条第一款 学校应当按照下列要求开展传染病预防控制工作：（一）实施因病缺勤缺课监测上报制度，实施追踪登记和病愈返校证明查验等措施；（二）普通中小学校应当实施每日晨检、健康监测，发现师生有发热、咳嗽、皮疹、腹泻、呕吐和黄疸等症状的及时登记并报告；（三）各类学习和生活场所应当设置通风换气设施，室内空气质量应当符合相关标准和要求；（四）每年应当至少开展一次传染病预防控制健康教育活动；（五）发生传染病病例或者疫情时应当根据预案及时处置并报告。 | 第二十七条第一款 学校开展传染病预防控制工作违反本办法第十七条第一款规定的，由县级以上卫生健康主管部门责令限期改正，可以处二万元以下罚款。 | 违反第十七条第一款第（一）至（四）项中的其中两项的 | 责令限期改正，处6000元以下罚款； |
|  |  |  |  | 违反第十七条第一款第（一）至（四）项中的其中三项及以上的或者违反第（五）项的 | 责令限期改正，处6000元以上、14000元以下罚款 |
|  |  |  |  | 违反第十七条第一款第（五）项并造成严重后果或社会影响的；或者因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 责令限期改正，处14000元以上、20000元以下罚款 |
| 3 | 校外培训机构未按照要求开展传染病预防控制工作的 | 第十七条第二款 校外培训机构应当按照前款第（三）、（四）、（五）项的规定开展传染病预防控制工作。 | 第二十七条第二款 校外培训机构开展传染病预防控制工作违反本办法第十七条第二款规定的，由县级以上卫生健康主管部门责令限期改正，可以处二万元以下罚款。 | 违反第十七条第一款第（三）和第（四）项的 | 责令限期改正，处6000元以下罚款 |
|  |  |  |  | 违反第十七条第一款第（五）项的 | 责令限期改正，处6000元以上、14000元以下罚款 |
|  |  |  |  | 违反第十七条第一款第（五）项并造成严重后果或社会影响的；或者因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 责令限期改正，处14000元以上、20000元以下罚款 |
| 4 | 消毒服务单位的场所和设施不符合规定要求的 | 第二十二条 消毒服务单位的场所和设施应当符合下列要求：（一）场所周围环境清洁，三十米范围内无污水坑塘、畜禽养殖场、旱厕、露天粪坑等污染源；（二）场所面积与生产规模相适应，餐具、饮具集中消毒服务单位的清洗消毒包装场所使用面积不得小于三百平方米，生产车间净高不得低于三米；（三）待清洗消毒物品存放区、清洗消毒区、已消毒物品整理存放区应当分开设置，生产工序应当做到洁污分开，公共场所用纺织品和医疗机构用纺织品的清洗消毒场所应当分开设置，医用织物污染区和清洁区应当设置完全隔离屏障，防止交叉污染；（五）设置从业人员更衣室，更衣室应当配备洗手、消毒和更衣设施。餐具、饮具集中消毒服务单位在包装间入口处应当设置二次更衣室；（六）配备与经营规模和清洗消毒物品种类相适应的专用清洗消毒设施设备；（七）配备通风、防潮、防尘、防鼠、防虫、空气消毒等设施；（八）配备与经营规模相适应的密闭专用的运输车辆；（九）餐具、饮具集中消毒服务单位应当设置检验室；（十）法律、法规规定的其他要求。 | 第二十九条 违反本办法第二十二条规定，消毒服务单位卫生设施和条件不符合要求的，由县级以上卫生健康主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以下罚款。 | 违反第二十二条任意一项的，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款6000元以下 |
|  |  |  |  | 违反第二十二条任意两项的，经责令限期改正，逾期不改正的 | 罚款6000元以上14000元以下 |
|  |  |  |  | 违反第二十二条任意三项及以上的，经责令限期改正，逾期不改正的；或者虽然违法行为小于三项，但因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 罚款14000元以上20000元以下 |
| 5 | 消毒服务单位提供消毒服务未符合要求的 | 第二十四条 消毒服务单位提供消毒服务应当符合下列要求：（一）建立生产管理制度，制订生产操作规程，规范开展清洗消毒工作；（二）按照清洗、消毒、保洁流程实行分区管理，不得出现逆行或者交叉；（三）公用纺织品应当根据污染性质、程度和使用对象进行分类清洗、消毒。对可能受到传染病病原污染的纺织品应当先消毒后清洗；（四）污染公用纺织品和洁净公用纺织品运输中不得混装、包布应当区分使用；医疗机构用纺织品与公共场所用纺织品的运输车辆不得混装、混运； | 第三十条 消毒服务单位提供消毒服务违反本办法第二十四条规定的，由县级以上卫生健康主管部门责令限期改正，处二万元以下罚款。 | 违反第二十四条任意一至两项的 | 责令限期改正，处6000元以下罚款 |
|  |  |  |  | 违反第二十四条任意三项的 | 责令限期改正，处6000元以上14000元以下罚款 |
|  |  |  |  | 违反第二十四条任意三项及以上的；或者虽然违法行为小于三项，但因该违法行为已被行政处罚过，仍未在规定期限内整改到位的（两年内） | 责令限期改正，处14000元以上20000元以下罚款 |
| 6 | 集中空调通风系统责任单位未按照卫生标准和要求定期对集中空调通风系统清洗消毒、进行卫生检测的 | 第二十条 集中空调通风系统责任单位应当按照卫生标准和要求定期对集中空调通风系统清洗消毒，每年至少进行一次卫生检测。 集中空调通风系统的卫生质量和管理应当符合卫生标准和要求。检测结果不符合卫生标准和要求的应当及时整改。 | 第二十八条 违反本办法第二十条规定，由县级以上卫生健康主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以下罚款。 | 仅未按规定开展卫生检测，逾期未改正的 | 罚款8000元以下 |
|  |  |  |  | 仅未按规定对集中空调通风系统清洗消毒，逾期未改正 | 罚款8000元以上20000元以下 |
|  |  |  |  | 既未按规定对集中空调通风系统清洗消毒也未开展卫生检测，逾期未改正的；或者监督抽检不符合卫生标准，逾期未改正 | 罚款20000元以上35000元以下 |
|  |  |  |  | 未按规定对集中空调通风系统清洗消毒或未开展卫生检测或上述两项均未按规定执行，并且监督抽检不符合卫生标准，逾期未改正的（任意一项未改正）；或者因违反本条规定已被行政处罚，在规定时限内仍未整改到位的（两年内） | 罚款35000元以上50000元以下 |

本标准“以上”包含本数；“以下”中，罚款最高额包含本数，其余均不包含本数；有标注说明的按照说明执行；另有规定的，按照规定执行。